ТЕГУЛЬДЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

636900, с. Тегульдет, ул. Ленина, 156                                               т. 2-19-25

__________________________________________________________________

с. Тегульдет                                                                                                      № 15

от 03.04.2007

Об утверждении Положения о поддержании в исправном состоянии и сохранении фасадов зданий и сооружений на территории Тегульдетского сельского поселения

В целях улучшения архитектурного облика зданий и сооружений, сокращения затрат при эксплуатации зданий и сооружений на территории Тегульдетского сельского поселения и в соответствии с Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий города и других населенных пунктов Томской области»

Совет Тегульдетского сельского поселения решил:

- Утвердить Положение о поддержании в исправном состоянии и сохранении фасадов зданий и сооружений на территории Тегульдетского сельского поселения согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене».

Председатель Совета 				         Глава Тегульдетского

Тегульдетского сельского                                 сельского поселения

поселения

___________ О.В. Салутин	___________ Н.А. Зайцев

Приложение

к решению Совета

Тегульдетского

сельского поселения

от 03.04.2007 № 15

Положение 
о поддержании в исправном состоянии и сохранении фасадов зданий 
и сооружений на территории Тегульдетского сельского поселения

Настоящее Положение устанавливает обязанность собственников, арендаторов, а также юридических лиц, имеющих здания и сооружения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления по содержанию, реставрации и ремонту фасадов зданий и сооружений на территории Тегульдетского сельского поселения.

Статья 1. В настоящем положении используются следующие понятия:

а) фасад – наружная лицевая сторона здания, сооружения.

Фасады делятся на главный уличный, боковой, задний (дворовой);

б) цоколь – верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землей;

в) карниз – горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды;

г) проем – отверстие двери, окна, проезда в стене;

д) неисправное состояние фасада:

- местное разрушение облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоя;

- выкрашивание раствора из швов облицовки кирпичной и мелкоблочной кладки;

- разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий;

- повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен;

- разрушение водосточных труб и других водоотводящих устройств;

- мокрые и ржавые пятна, потеки и выколы, общее загрязнение поверхностей;

- разрушение парапетов;

- не читаемые, не соответствующие утвержденным образцам, разрушенные номерные знаки и указатели улиц;

- ржавые, разрушенные, незакрепленные металлические конструкции пожарных лестниц, ограждений, парапетов, декоративных деталей и т.д.;

е) ненадлежащее содержание фасада:

- производство работ по реконструкции, ремонту, окраске без получения необходимых разрешений, в нарушение согласованных проектов и паспортов, низким качеством выполненных работ;

- неисправное состояние фасада.

Статья 2. Правила содержания фасадов зданий и сооружений

1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и выколы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

2. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо:

облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять;

отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения отслоения;

поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией.

3. Поверхности неоштукатуренных стен с выветрившейся кладкой, как правило, следует оштукатуривать цементным или сложным раствором после предварительной расчистки поверхности от потерявшего прочность материала.

4. Повреждение поверхности цоколя следует оштукатурить цементно-песчаным раствором с введением гидрофобизирующей добавки или облицевать.

5. Фасады зданий следует систематически по мере необходимости очищать, промывать или красить, учитывая материал и характер отделки, а также состояние поверхностей стен зданий (степень загрязнения и выцветания колера, наличие выколов, разрушение покрытия) и условия эксплуатации.

6. Фасады деревянных неоштукатуренных зданий (рубленных, брусчатых) с обшивкой и без обшивки должны периодически окрашиваться паропроницаемыми масляными или водоэмульсионными синтетическими красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения.

7. Водоотводящие устройства наружных стен должны иметь необходимые уклоны от стен и обеспечивать от них беспрепятственный отвод атмосферных вод.

8. Стальные детали крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.) следует располагать с уклоном от стен. На деталях, имеющих уклон к стене, следует установить плотно прилегающие к ним манжеты из оцинкованной стали на расстоянии 5-10 см от стены. Все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии.

Окраска металлических лестниц, флагодержателей, элементов креплений растяжек электросети, ограждений крыш и решеток вентиляционных отверстий панелей должна производиться масляными красками, как правило, через каждые 5-6 лет в зависимости от условий эксплуатации.

Статья 3. Порядок проведения ремонтных и реставрационных работ зданий и сооружений

1. Проекты ремонта и реконструкции фасадов подлежат согласованию с Администрацией Тегульдетского сельского поселения.

2. Производство работ по реставрации, ремонту, окраске фасада осуществляется по разработанному и согласованному в установленном порядке проекту.

3. Запрещается производить окраску фасадов зданий без предварительного восстановления деталей фасада.

4. Ремонт и реставрация фасадов, связанных с изменением внешних несущих и ограждающих конструкций, а также элементов фасадов, входов, тамбуров, балконов, пробитие оконных и дверных проемов, замена внешних столярных изделий и т.д. без изменения функционального назначения, осуществляется на основании решения Администрации Тегульдетского сельского поселения, принятого в установленном порядке.

5. Ремонт и реставрация фасадов без изменения основных элементов осуществляется на основании согласованного проекта ремонта и реконструкции фасада.

6. Для осуществления контроля за исполнением работ один экземпляр проекта предоставляется заказчиком в Администрацию Тегульдетского сельского поселения.

7. Для приемки выполненных работ заказчиком создается комиссия с обязательным участием в ней представителей Администрации Тегульдетского сельского поселения.

Статья 4. Обязанность собственников, арендаторов и юридических лиц, имеющих здания и сооружения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, по реставрации и ремонту фасадов зданий и сооружений

1. Собственники, арендаторы и юридические лица, имеющие здания и сооружения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, обязаны содержать и поддерживать фасады и их элементы в соответствии с существующими требованиями эксплуатации зданий и сооружений, систематически производить текущие и капитальные ремонты фасадов и их частей с последующей отделкой в соответствии с проектом ремонта и реконструкции.

2. Собственники, арендаторы и юридические лица, имеющие здания на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, обязаны обеспечивать сохранность указателей с названиями улиц и номерами домов, установленных на фасадах принадлежащих им зданий.

3. Дли создания единого архитектурного ансамбля зданий при переводе жилых помещений в нежилые (магазины, аптеки и т.д.) отделка фасада выполняется в строгом соответствии с проектом реконструкции и ремонта фасада.

4. Фасады нежилых зданий (административные здания, магазины и т.д.) должны быть оборудованы объектами наружного освещения силами и за счет собственников, арендаторов и юридических лиц, имеющих указанные здания на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Фасады нежилых зданий в темное время суток должны быть освещены.

5. Лица, осуществляющие контроль и надзор за состоянием и сохранностью зданий и сооружений в пределах своих полномочий, могут выдавать предписания об обязательном проведении реставрации и ремонта фасадов в установленные ими сроки.

Статья 5. Ответственность за неисполнение обязанностей по реставрации и ремонту фасадов зданий и сооружений

1. Лица, на которых распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов зданий и сооружений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Томской области.

2. Должностные лица органов местного самоуправления при обнаружении нарушений, предусмотренных главой 4 Закона Томской области «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», составляют протоколы о нарушениях с последующей передачей их на рассмотрение административной комиссией для привлечения к административной ответственности.